АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023		                                                                		№ 31

станица Васюринская

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района

на 2024-2026 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Васюринского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района на 2024-2026 годы (прилагается).

- Организации осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Родник» (Бегин):

  - разработать проект инвестиционной программы предприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения на период 2024 - 2026 годы;

  - предоставить проект инвестиционной программы на утверждение в администрацию Васюринского сельского поселения;

  - после согласования проекта инвестиционной программы с администрацией Васюринского сельского поселения представить в региональную энергетическую комиссию департамента цен и тарифов администрации Краснодарского края инвестиционную программу в порядке установленном действующим законодательством в течении 3-х рабочих дней.

2. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения (Харитонова):

  - довести настоящее постановление до лиц указанных в п. 2. настоящего постановления;

  - разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет, на официальном сайте администрации Васюринского сельского поселения www.vasyurinskaya.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Васюринского

сельского поселения                                                                             О.А. Черная

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Васюринского сельского поселения

«Об утверждении технического

задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района на 2024-2026 годы»

от 27.02.2023 № 31

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Васюринского сельского поселения Динского района на 2024-2026 годы

- Общие положения

  - Техническое задание на разработку инвестиционной программы Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района на период 2019-2021 годы (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 1 декабря 2019 года № 16 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края на период до 2030 г.».

1.2. Заказчиком инвестиционной программы является администрация Васюринского сельского поселения Динского района.

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является МУП «Родник».

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является развитие систем водоснабжения в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района.

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки поселения;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

- сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

3. Перечень мероприятий по строительству,

модернизации и (или) реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п.п. | Мероприятие | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Комсомольской от ул. Железнодорожной до пер. Больничный | 2024 г. |
| 2 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Комсомольской от ул. Луначарского до ул. Ленина Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Гоголя от ул. Ивко до ул. Карла Маркса | 2024 г. |
| 3 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Интернацианальной от ул. Чапаева до ул. Степной | 2024 г. |
| 4 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Гоголя от ул. Ивко до ул. Карла Маркса | 2025 г. |
| 5 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Редутская от Ивко до ул. Запорожская | 2025 г. |
| 6 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Калинина от ул. Выгонная до ул. Кропоткина | 2025 г. |
| 7 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Кирпичная от ул. Ивко до ул. Карла Маркса | 2026 г. |
| 8 | Замена сети холодного водоснабжения в ст. Васюринской по ул. Выгонная от ул. Спартаковской до ул. Луначарского | 2026 г. |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованной

системы водоснабжения

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в п.3 настоящего технического задания, должны быть достигнуты плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в соответствии с таблицами 2, 3, 4.

Таблица 2. Показатели энергетической эффективности систем централизованного водоснабжения.

| Год | Удельный расход электроэнергии в процессе подготовки питьевой воды, кВт*ч/куб.м | Доля потерь воды в сетях, % |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 0,62 | 30 |
| 2025 | 0,6 | 29,95 |
| 2026 | 0,6 | 29,9 |

Таблица 3. Показатели качества питьевой воды.

| Год | Показатели качества питьевой воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Доля проб питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 2024 | 0% | 0% |
| 2025 | 0% | 0% |
| 2026 | 0% | 0% |

Таблица 4. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения.

| Год | Централизованная система холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Степень износа сетей, % | Количество аварий в год |
| 2024 | 74,4 | 96 |
| 2025 | 70,8 | 94 |
| 2026 | 64,2 | 93 |

5.Требования к Инвестиционной программе

5.1. Период реализации инвестиционной программы устанавливается с 2024 года по 2026 год.

5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года            № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения                                                                         В.И. Коротаев