АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2023		           	                                          	    № 278

станица Васюринская

Об утверждении нормативов состава сточных вод,

сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

Васюринского сельского поселения Динского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Васюринского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района (приложение).

- Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения Динского района (Дзыбова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Васюринского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                           О.А. Черная

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района»

от 02.10.2023 № 278

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Васюринского сельского поселения Динского района

| Наименование вещества (показателя) |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi к ДКi или значение показателя, при котором превышение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 0,7 | 3 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 (500 ) | 1 | 0,7 | 3 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (700 ) | 1 | 0,7 | 3 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 0,7 | 3 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 0,7 | 3 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000 | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,1 ) | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,5 ) | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,1 ) | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,1 ) | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 |  | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °C | +40 | - | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ФК < +60), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80) | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50 | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | 5 | 0,6 | 3 |

Начальник отдела ЖКХ

администрации Васюринского

сельского поселения                                                                         В.И. Коротаев