| Расчёт среднегодового объема поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона | F,га | hд | hт | д | т | Wд | Wт | Fм | k | м | т | Wм | Wг, куб.м/год |
| селитебная,дороги | 1084,52 | 243 | 360 | 0,35 | 0,6 | 922384,26 | 2342563 | 1084,52 | 120 | 0,5 | 120 | 78085 | 3343033 |
| промышленная | 79,65 | 243 | 360 | 0,6 | 0,7 | 116129,7 | 200718 | 79,65 | 100 | 0,5 | 100 | 3982,5 | 320830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 3663863 |

| пос. ж-д ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона | F,га | hд | hт | д | т | Wд | Wт | Fм | k | м | т | Wм | Wг, куб.м/год |
| селитебная,дороги | 5,00 | 243 | 360 | 0,35 | 0,6 | 4252,5 | 10800 | 5,00 | 120 | 0,5 | 120 | 360 | 15413 |
| промышленная | 0 | 243 | 360 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 15413 |

| пос. ж/д разъезда Редутский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона | F,га | hд | hт | д | т | Wд | Wт | Fм | k | м | т | Wм | Wг, куб.м/год |
| селитебная,дороги | 2,20 | 243 | 360 | 0,35 | 0,6 | 1871,1 | 4752 | 2,20 | 120 | 0,5 | 120 | 158,4 | 6782 |
| промышленная | 0 | 243 | 360 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 6782 |

| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона | F,га | hд | hт | д | т | Wд | Wт | Fм | k | м | т | Wм | Wг, куб.м/год |
| селитебная,дороги | 1,70 | 243 | 360 | 0,35 | 0,6 | 1445,85 | 3672 | 1,70 | 120 | 0,5 | 120 | 122,4 | 5240 |
| промышленная | 0 | 243 | 360 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5240 |

МК №05-ГП-ООС                                                        лист 86.