**Муниципальное унитарное предприятие**

***«Родник»***

353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская,56-а

ИНН/КПП 2330016852/233001001 ,ОГРН 1022303616763 , ОКОПО 34963690

р/с 40702810530200100869 ,Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк России г.Краснодар, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Положение о порядке подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения.

 Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящими Правилами, на основании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

 Для подключения к сетям водоснабжения необходимо:

* + - * Подать заявление, на подключение к сетям водоснабжения, в технический отдел МУП «Родник»;
			* Предоставить документы (Приложение №1);
			* Подписать ОРДЕР на проведение земляных работ (Приложение №2).

 После выполнения вышеуказанных пунктов, МУП «Родник» выдает ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение к сетям водоснабжения, где прописываются все требования подключения к водопроводу холодной воды (объем водопотребления, точка подключения, глубина заложения водопровода, материал, диаметр труб и др.).

 Подача холодной воды осуществляется в случае исполнения технических условий.

 Для получения технических условий Вам необходимо предоставить следующие документы (Приложение №1):

1. Паспорт собственника (1 и 2 страница);
2. Свидетельство о государственной регистрации права на дом, на землю ( Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости );
3. Топографический план участка;
4. 3 почтовых конверта.

 Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для получения условий подключения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях.

 В течение 14 рабочих дней по Вашему запросу будут подготовлены технические условия на подключение или предоставлен мотивированный отказ , срок действия выданных условий подключения - 2 года.

 Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Статья 7.20 предусматривает санкцию в виде административного штрафа для граждан до полутора тысяч рублей, для юридических лиц – до 30 тысяч рублей. Кроме того, незаконное пользование коммунальными ресурсами наносит экономический ущерб ресурсоснабжающей организации и подпадает под действие ст. 165 Уголовного кодекса РФ. Тут уже наказание серьёзнее – вплоть до двух лет тюремного срока.

**Приложение №2**

**О Р Д Е Р №\_\_\_**

**на проведение земляных работ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г. ст. Васюринская

1. Организация: Муниципальное унитарное предприятие «Родник»

 (МУП «Родник»)

2. Ответственный за производство работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес организации: ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а, тел. 8(86162)31285

Разрешается производство земляных работ и разрытие по проекту, согласованному с администрацией Васюринского сельского поселения Динского района и выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории Васюринского сельского поселения Динского района, утвержденных решением Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 12.07.2012г. №210-33\2.

4. Место производства работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Отметка о закрытии движения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Цель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.Восстановление производится за счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

который сдает в администрацию Васюринского сельского поселения Динского района объект разрытия после восстановления по акту приема-передачи в эксплуатацию.

8. Работы должны быть начаты и закончены в срок, указанный в ордере.

9. Срок проведения работ с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Особые условия производства земляных работ:

10.1. Разрешается производство земляных работ и разрытие на землях Васюринского сельского поселения Динского района.

10.2. Согласовать с ОГИБДД ОМВД по Динскому району.

10.3. Обеспечить беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспорта в зоне производства работ.

10.4. Восстановление производить на всю существующую ширину проезжей части.

10.5. При подземных и наземных работах, бурении скважин, во избежание повреждений существующих подземных сооружений, до начала производства работ, необходимо согласовать схему(ордер) в следующих организациях:

|  |  |
| --- | --- |
| ДРЭС Васюринской электро.участокУл. Железнодорожная, 51\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ОГИБДД ОМВД по Динскому районуСт. Динская, ул. Красная, 154\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ОАО «Динскаярайгаз»Ст. Васюринская, ул. Северная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | МУП «Родник»Ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Васюринское отделение РостелекомСт. Васюринская, ул. Луначарского, 85\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Отдел ЖКХ администрации Васюринского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ**

1. Место раскопок оградить щитовым забором установленного типа с занятием участка и габаритов, указанных в ТУ. На углах заграждения выставить сигнальные фонари красным цветом, в ночное время место работы осветить.

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка.

3. Во избежание обвалов, стенки траншей или котлованов должны быть укреплены.

4. Во всех случаях, где требуется акт на скрытые работы, согласно СНиП, приглашать представителя администрации Васюринского сельского поселения.

5. Без подписи представителя администрации Васюринского сельского поселения акт считать не действительным.

6. Для обеспечения постоянного, свободного доступа к колодцам подземных сооружений запрещается засыпать их грунтом или стройматериалом.

7. Во избежание аварии транспорта и травм пешеходов, при засыпке траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах, снимать заграждения до восстановления дорожного твердого гравийного (щебневого) покрытия ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

8. Во всех случаях, при производстве раскопок должно сохраняться нормальное движение транспорта и пешеходов, обеспечены въезды во дворы домовладений и подходы к жилым и не жилым помещениям. Через траншеи должны быть установлены пешеходные мостки с перилами.

9. Засыпка траншей и котлованов на проездах с усовершенствованным покрытием должно производится на всю глубину песком с уплотнением, согласно СНиП. Восстановление конструкций дорожных одежд производится согласно выданных ТУ с обязательным обеспечением прямолинейных кромок траншей на асфальтобетонных покрытиях. Дорожное покрытие по окончании работ немедленно восстановить.

10. После окончания работ восстановить технические средства организации дорожного движения.

11. Никаких изменений или отступлений от указанных мест укладки подземных и наземных сооружений в зависимости от выявившихся, без внесения изменений.

12. настоящее разрешение и согласованную со службами ст. Васюринской схему (ордер) иметь всегда на месте работ, для предъявления инспектирующему лицу, представителю администрации Васюринского сельского поселения и органам внутренних дел – полиции.

Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принял данный объект на временную эксплуатацию до его сдачи по акту представителю администрации Васюринского сельского поселения Динского района, обязуюсь соблюдать все указанные условия, выполнять работы в срок, установленный в ордере и подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимым материалом рабочей силой и типовыми ограждениями а также несу ответственность в административном и служебном порядке за не выполнение Правил благоустройства и санитарного содержания территории Васюринского сельского поселения Динского района.

 Ответственный за производство работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Директор МУП «Родник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел 8(86162) 31-2-85

 Решением №141 от 13.03.2017 Советом Васюринского сельского поселения Динского района были установлены тарифы на дополнительные виды услуг, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Родник» всем категориям потребителей Васюринского сельского поселения, включая населения, в размере (Приложение №3), на период с 13 марта 2017г.

Приложение №3

к решению Совета Васюринского

сельского поселения Динского района

от 13.03.2017г №141

Прейскурант цен на дополнительные услуги,

предоставляемые МУП «Родник» 2017г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Виды услуг | ед.изм | Цена, руб |
| 1 | Трактор МТЗ-82 | 1час | 863,55 |
| 2 | Экскаватор | 1час | 1306,55 |
| 3 | Ассенизационная машина |  |  |
| 3,1 | Закачка и вывоз бочки в станице | 1боч | 1205,86 |
| 3,2 | Закачка и вывоз бочки с выездом из станицы | 1боч | 1447,03 |
| 4 | Работа грейдера | 1час | 1810,82 |
| 5 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1час | 463,54 |
| 6 | Слесарь аварийно-восстановительных работ с выездом | 1час | 586,89 |
| 7 | Газосварщик | 1час | 1317,17 |
| 8 | Электросварщик | 1час | 912,69 |
| 9 | Установка прибора учета: |  |  |
| 9,1 | Стальная, чугунная труба | шт | 1540 |
| 9,2 | Металлопластиковая труба | шт | 1295,32 |
| 10 | Установка крана в существующую сеть: |  |  |
| 10,1 | Стальная, чугунная труба | шт | 2305,87 |
| 10,2 | Металлопластиковая труба | шт | 1400,42 |
| 11 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25мм с использованием экскаватора ковшом вместимостью 0,25м3 (со стоимостью материала) | 1м | 331,83 |
| 12 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (без стоимости материала) | 1ед | 551,32 |

 По всем интересующим Вас вопросам обращаться в технический отдел

МУП «Родник»:ст.Васюринская, ул.Ставского, 47

 тел.: 8 (86162) 31-2-85