УТВЕРЖДЕНО:

 МУП «Родник»

**Перечень водоохранах и санитарных мероприятий, предусмотренных в**

**Зонах санитарной охраны II, III поясов**

**С целью охраны подземных вод от загрязнения**

**Объект:** Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин МУП «Родник» в Васюринском сельском поселении Динского района Краснодарского края

**Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

 **На всей территории 2-го пояса ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:**

Не допускается:

 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

 - применение удобрений и ядохимикатов;

 - рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стоки и др.).

 Срок исполнения: постоянно

 Ответственный за эксплуатацию водозабора энергетик МУП «Родник» Комаров Василий Данилович

 Источник финансирования собственные средства МУП «Родник»

**Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения**

 **На всей территории 2-го и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:**

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно

Ответственный за выполнение руководители предприятий и землепользователи

Источники финансирования собственные средства землепользователей

**Санитарные мероприятия должны выполняться:**

**Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-го и 3-го поясов должны выполнятся владельцами объектов, могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников снабжения.**

**Срок исполнения мероприятий: постоянно.**